## About
Judul Program | : | Perencanaan Fondasi Dalam Struktur Beton Bertulang
Versi Program | : | V1.00
Update ke 0 | : | Mei 2021
Penyusun | : | Indra Kusuma Jati Raj Suweda
Email | : | indrakrajsuweda@gmail.com
Selalu cek versi terbaru dan juga program - program lainnya hanya di :
"Terima kasih sudah membeli program ini sebagai bentuk dukungan kepada salah satu visi Inpetra ID
mengembangkan program bantu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kondisi di Indonesia"
Ada permintaan program? Hubungi kami di :
info@inpetra.id
Web : Inpetra.ID

## Input (1)
NO. | EXPLANATORY | FORMULA | VALUE | UNIT
A. | INPUT DATA PERENCANAAN
A.1. | Input data dimensi fondasi pilecap
| Ukuran kolom di atas fondasi pilecap, | bc = | 0.4 | m
|  | wc = | 0.6 | m
| Tinggi fondasi pilecap, | Hp = | 0.4 | m
| Tebal tanah di atas pilecap, | zs = | 2.1 | m
| Berat beban mati dan beban hidup per luas di atas pilecap (1,0 D + 1,0 L) | qS = | 5 | kN/m2
| Berat beban mati dan beban hidup per luas di atas pilecap (1,2 D + 1,6 L) | qU = | 16 | kN/m2
| Tebal bersih selimut beton, | ts = | 100 | mm
A.2. | Input data dimensi fondasi tiang dalam
| Diameter fondasi tiang dalam pakai, | D = | 0.3 | m
| Elevasi dasar pilecap dari muka tanah, | Elv = | 2.5 | m (m.t.a)
| Elevasi dasar fondasi tiang dalam dari muka tanah, | Elv = | 7.5 | m (m.t.a)
| Jumlah baris fondasi tiang dalam, | na = | 2
| Jumlah kolom fondasi tiang dalam, | nb = | 2
| Jarak fondasi tiang dalam tepi terhadap sisi luar beton, | a = | 0.4 | m
| Jarak antar fondasi tiang dalam, | s = | 1 | m
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
A.3. | Input data material
| Kuat tekan beton, | fc' = | 30 | MPa
| Tegangan leleh baja tulangan ulir (deform), | fy = | 400 | MPa
| Modulus elastis baja, | Es = | 200000 | MPa
| Diameter tulangan utama, | D = | 19 | mm
| Diameter tulangan susut, | D = | 13 | mm
A.6. | Input data berat volume material
| Berat volume tanah di atas pilecap, | ws = | 17.2 | kN/m3
| Berat volume beton bertulang, | wc = | 24 | kN/m3
A.7. | Input data hasil lab tanah dan daya dukung fondasi tiang dalam
| Tahanan ultimit ujung fondasi tiang dalam, | QP = | 1250 | kN
| Tahanan ultimit friksi fondasi tiang dalam, | Qs = | 450 | kN
| Safety Factor tahanan ujung tiang, | SF = | 3
| Safety Factor tahanan friksi tiang, | SF = | 5

## Input (2)
NO. | EXPLANATORY |  |  | VALUE
B. | INPUT GAYA REAKSI PADA PILECAP BERDASARKAN PROGRAM BANTU
NO. | OUTPUT CASE | CASE TYPE | STEP TYPE | TX | TY | Puk | MX | MY
|  |  |  | KN | KN | KN | KN-m | KN-m
3 | Komb. Beban Ultimit | Combination | Max |  |  | 662.68
3 | Komb. Beban Layan | Combination | Max |  |  | 401.1785 | 57.6607 | 80.3374
4 | Komb. Beban Layan | Combination | Min |  |  | 235.1705 | 50.2593 | 207.8474
5 | Komb. Gempa Arah X | Combination | Max |  |  | 388.4235 | 126.9393 | 228.0589
6 | Komb. Gempa Arah X | Combination | Min |  |  | 198.35 | 124.5427 | 239.4401
7 | Komb. Gempa Arah Y | Combination | Max |  |  | 384.5575 | 73.681 | 132.7571
8 | Komb. Gempa Arah Y | Combination | Min |  |  | 159.716 | 66.2845 | 139.1383

## Fondasi Dalam
NO. | EXPLANATORY
C.1. | Data dimensi fondasi
| Jarak fondasi tiang dalam tepi terhadap sisi luar beton, | [5 empty] | a = | 0.4 | m
| Tebal pilecap, | [5 empty] | hp = | 0.4 | m
| Tebal tanah di atas pilecap, | [5 empty] | zs = | 2.1 | m
| Berat beban mati dan hidup per luas di atas pilecap (1,0 D + 1,0 L) | [5 empty] | qS = | 5 | kN/m2
| Berat jenis beton bertulang, | [5 empty] | wc = | 24 | kN/m3
| Berat jenis tanah di atas pilecap, | [5 empty] | ws = | 17.2 | kN/m3
C.2. | Data dimensi fondasi tiang dalam
| Diameter fondasi tiang dalam pakai, | [5 empty] | D = | 0.3 | m
| Elevasi dasar fondasi tiang dalam dari muka tanah, | [5 empty] | Elv = | 7.5 | m (m.t.a)
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
C.3. | Data beban pada fondasi pilecap
| Komb. Beban Layan | [6 empty] | MAX | MIN
| Gaya aksial kolom akibat kombinasi beban Layan, | [5 empty] | Puk-1 = | 401.1785 | 235.1705 | kN
| Momen arah x akibat kombinasi beban Layan, | [5 empty] | Mux-1 = | 57.6607 | 50.2593 | kN.m
| Momen arah y akibat kombinasi beban Layan, | [5 empty] | Muy-1 = | 80.3374 | 207.8474 | kN.m
| Komb. Gempa Arah X | [6 empty] | MAX | MIN
| Gaya aksial kolom akibat kombinasi beban Gempa Arah X, | [5 empty] | Puk-x = | 388.4235 | 198.35 | kN
| Momen arah x akibat kombinasi beban Gempa Arah X, | [5 empty] | Mux-x = | 126.9393 | 124.5427 | kN.m
| Momen arah y akibat kombinasi beban Gempa Arah X, | [5 empty] | Muy-x = | 228.0589 | 239.4401 | kN.m
| Komb. Gempa Arah Y | [6 empty] | MAX | MIN
| Gaya aksial kolom akibat kombinasi beban Gempa Arah Y, | [5 empty] | Puk-y = | 384.5575 | 159.716 | kN
| Momen arah x akibat kombinasi beban Gempa Arah Y, | [5 empty] | Mux-y = | 73.681 | 66.2845 | kN.m
| Momen arah y akibat kombinasi beban Gempa Arah Y, | [5 empty] | Muy-y = | 132.7571 | 139.1383 | kN.m
| Panjang fondasi tiang dalam, | [5 empty] | L = | 5 | m
C.4. | Data susunan fondasi tiang dalam
| ( BARIS ) |  |  |  | ( KOLOM )
| Susunan fondasi tiang dalam searah y : (Memanjang Jembatan) |  |  |  | Susunan fondasi tiang dalam searah x : (Melintang Jembatan) | [5 empty] | LAYAN 1 |  | EKSTRIM X |  | EKSTRIM Y
| No. | Jumlah | y | n * y2 | No. | Jumlah | x | n * x2 |  |  | MAKS | MIN | MAKS | MIN | MAKS | MIN
|  | n | (m) | (m2) |  | n | (m) | (m2) |  | Y = | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5
| 1 | 2 | -0.5 | 0.5 | 1 | 2 | -0.5 | 0.5 |  |  | 161.1985 | -20.6952 | 197.2312 | -82.8384 | 175.2429 | -13.2169
| 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 218.8592 | 29.5641 | 324.1705 | 41.7043 | 248.9239 | 53.0676
| n = | 4 | ∑ y2 = | 1 | n = | 4 | ∑ x2 = | 1 |  | TOTAL | 380.0577 | 8.8689 | 521.4017 | -41.1341 | 424.1669 | 39.8507
| Lebar pilecap searah x, | [5 empty] | Lx = | 1.8 | m
| Lebar pilecap searah y, | [5 empty] | Ly = | 1.8 | m
[11 empty] | LAYAN 1 |  | EKSTRIM X |  | EKSTRIM Y
| Jarak antar tiang pakai: | [5 empty] | s = | 1000 | mm |  | MAKS | MIN | MAKS | MIN | MAKS | MIN
| Syarat jarak tiang (jarak antar As): |  |  |  |  | 2,5 * D | < s < | 4,0 * D |  | X= | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5
[6 empty] | 750 | < s < | 1200 |  |  | 161.1985 | -20.6952 | 197.2312 | -82.8384 | 175.2429 | -13.2169
[7 empty] | KET : | [ OK ] |  |  | 218.8592 | 29.5641 | 324.1705 | 41.7043 | 248.9239 | 53.0676
| Jarak fondasi tiang dalam tepi terhadap sisi luar beton, | [5 empty] | a = | 400 | mm
| Syarat jarak tiang (jarak antar As): | [5 empty] | a > | 1,25D |  | TOTAL | 380.0577 | 8.8689 | 521.4017 | -41.1341 | 424.1669 | 39.8507
[7 empty] | a > | 375
[7 empty] | KET : | [ OK ]
C.5. | kontrol gaya aksial pada fondasi tiang dalam
| Berat tanah di atas pilecap, | [5 empty] | Qs = Lx * Ly * zs * ws = | 117.0288 | kN
| Berat beban mati dan hidup di atas pilecap (1,0 D + 1,0 L) | [5 empty] | Q(D+L) = Lx * Ly * q = | 16.2 | kN
| Berat pilecap, | [5 empty] | Qc-1 = (Lx * Ly * h + 0,25 * π * D2 * L) * wc = | 31.104 | kN
| Berat fondasi tiang dalam, | [5 empty] | Qc-2 = ( n * 0,25 * π * D2 * L ) * wc = | 33.9292 | kN
| Total gaya aksial terfaktor, | [5 empty] | Pu = Puk + 1,0 * (Qs + Q(D+L) + Qc-1 + Qc-2) | MAX | MIN
| Komb. Beban Layan | [5 empty] | Pu-1 = | 599.4405 | 433.4325 | kN
| Komb. Gempa Arah X | [5 empty] | Pu-X = | 586.6855 | 396.612 | kN
| Komb. Gempa Arah Y | [5 empty] | Pu-Y = | 582.8195 | 357.978 | kN
| Lengan maksimum fondasi tiang dalam searah x thd. pusat, | [5 empty] | xmax = | 0.5 | m
| Lengan maksimum fondasi tiang dalam searah y thd. pusat, | [5 empty] | ymax = | 0.5 | m
| Lengan minimum fondasi tiang dalam searah x thd. pusat, | [5 empty] | xmin = | -0.5 | m
| Lengan minimum fondasi tiang dalam searah y thd. pusat, | [5 empty] | ymin = | -0.5 | m
Gaya aksial maksimum dan minimum pada fondasi tiang dalam,
| KETERANGAN | [6 empty] | KONDISI
| Komb. Beban Layan | [6 empty] | MAX | MIN
[7 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 218.8592 | 237.4115
[7 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 80.8611 | -20.6952
| Komb. Gempa Arah X | [6 empty] | MAX | MIN
[7 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 324.1705 | 281.1444
[7 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | -30.8277 | -82.8384
| Komb. Gempa Arah Y | [6 empty] | MAX | MIN
[7 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 248.9239 | 192.2059
[7 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 42.4858 | -13.2169
| Jumlah tiang dalam satu baris: | [5 empty] | na = | 2 | tiang
| Jumlah tiang dalam satu kolom: | [5 empty] | nb = | 2 | tiang
[7 empty] | φ = arc tan ( D / s ) = | 16.6992
| Faktor effisien tiang group: | [5 empty] | Ce = 1 - φ / 90 * ( (na-1)*nb + (nb-1)*na ) / (na*nb) = | 0.81445
Nilai gaya ijin dengan faktor effisien untuk kondisi layan:
[7 empty] | Pijin = QP / FS + QS / FS *Ce = | 489.9674 | kN
| Nilai gaya ijin tiang group kondisi layan: | [5 empty] | Pgroup = Pijin * n = | 1959.8697 | kN
Komb. Beban Layan
| Syarat : |  |  | pu | ≤ | Pgroup
|  |  |  | 599.4405 | < | 1959.8697 | → | AMAN (OK)
|  |  |  | pumin | > | - Ce * Qs / SF
|  |  |  | -20.6952 | > | -73.3008 | → | AMAN (OK)
|  |  |  | pumax | ≤ | Pn
|  |  |  | 237.4115 | < | 489.9674 | → | AMAN (OK)
Komb. Gempa Arah X
| Syarat : |  |  | pu | ≤ | Pgroup
|  |  |  | 586.6855 | < | 1959.8697 | → | AMAN (OK)
|  |  |  | pumin | > | - Ce * Qs / SF
|  |  |  | -82.8384 | < | -73.3008 | → | SISA GAYA DILIMPAHKAN
|  |  |  | pumax | ≤ | Pn
|  |  |  | 354.4452 | < | 489.9674 | → | AMAN (OK)
Komb. Gempa Arah Y
| Syarat : |  |  | pu | ≤ | Pgroup
|  |  |  | 582.8195 | < | 1959.8697 | → | AMAN (OK)
|  |  |  | pumin | > | - Ce * Qs / SF
|  |  |  | 42.4858 | > | -73.3008 | → | AMAN (OK)
|  |  |  | pumax | ≤ | Pn
|  |  |  | 248.9239 | < | 489.9674 | → | AMAN (OK)

## Geser & Penulang Pilecap
NO. | EXPLANATORY |  |  |  |  | FORMULA | VALUE | UNIT
D | NILAI GESER DAN MOMEN ARAH X DAN ARAH Y
D.1. | Nilai geser pada pilecap untuk arah X
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = hp - d' = | 0.2715 | m
| Jarak bid. kritis terhadap sisi luar, |  |  |  |  | cx = ( Lx - b - d ) / 2 = | 0.56425 | m
| Berat beton pilecap, |  |  |  |  | W1 = cx * Ly * hp * wc = | 9.7502 | kN
| Berat tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | W2 = cx * Ly * zs * ws = | 36.6853 | kN
| Berat beban operasional di atas pilecap, |  |  |  |  | W3 = cx * Ly * qS = | 5.0782 | kN
Besar gaya aksial pada fondasi yang berada di bidang kritis,
|  | Jarak tiang terhadap pusat |  | Xi > 0,5 * Lx - Cx | Pu | na * Pu
|  | Xi (m) |  |  | (kN) | (kN)
1
|  | 2 | 0.5 | YA | 324.1705 | 648.341
3
4
[5 empty] | Σ (na * Pu) = | 648.341
| Gaya geser arah x, |  |  |  |  | Vux = Σ(na * Pu) - W1 - W2 - W3 = | 596.8272 | kN
D.2. | Nilai momen pada pilecap untuk arah X
Gaya ultimit maksimum (rencana) tiang bor
| b = | 0.4 | m | Xp = | 0.3 | m
| L1 = | 0.7 | m | Xw1 = | 0.35 | m
|  |  |  | Xw2 = | 0.35 | m
| Lx = | 1.8 | m
| Hp = | 0.4 | m | ΣPumax = | 521.4017 | kN
| KODE | PARAMETER BERAT BAGIAN BETON |  |  | VOLUME | BERAT | MOMEN
|  | b (L1) | h | Panjang (Ly)
|  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (kN) | (kN.m)
| w1 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.504 | 12.096 | 4.2336
| w2 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 2.646 | 45.5112 | 15.9289
[5 empty] | Ws = | 57.6072
[6 empty] | Ms = | 20.1625
| Faktor beban ultimit |  |  |  |  | K = | 1.2
| Momen ultimit akibat berat pile cap |  |  |  |  | Mus = K * Ms + 0,5 * L12 * Ly * qU = | 31.251 | kNm
| Jarak tiang terhadap pusat |  | Lengan thd. Sisi luar dinding |  |  | M = ∑ Pu * Xp
| X (m) |  | Xp (m) |  |  | (kNm)
| 1 |  |  | Xp1 = X1 - b / 2 =
| 2 | 0.5 |  | Xp2 = X2 - b / 2 = | 0.3 |  | 156.4205
| 3 |  |  | Xp3 = X3 - b / 2 =
| 4 |  |  | Xp4 = X4 - b / 2 =
| Momen max. pada pile-cap akibat reaksi tiang bor |  |  |  |  | Mp = | 156.4205 | kNm
| Momen ultimit rencana Pile Cap |  |  |  |  | Mur = Mp - Mus = | 125.1695 | kNm
[6 empty] | untuk lebar pile-cap (Ly) = | 1.8 | m
| Momen ultimit rencana per meter lebar |  |  |  |  | Mu = Mur / Ly = | 69.5386 | kNm
D.3. | Nilai geser pada pilecap untuk arah Y
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = hp - d' = | 0.2715 | m
| Jarak bid. kritis terhadap sisi luar, |  |  |  |  | cy = ( Ly - w - d ) / 2 = | 0.46425 | m
| Berat beton pilecap, |  |  |  |  | W1 = cy * Lx * hp * wc = | 8.0222 | kN
| Berat tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | W2 = cy * Lx * zs * ws = | 30.1837 | kN
| Berat beban operasional di atas pilecap, |  |  |  |  | W3 = cy * Lx * qS = | 4.1783 | kN
Besar gaya aksial pada fondasi yang berada di bidang kritis,
|  | Jarak tiang terhadap pusat |  | Yi > 0,5 * Ly - Cy | Pu | nb * Pu
|  | Yi (m) |  |  | (kN) | (kN)
1
|  | 2 | 0.5 | YA | 324.1705 | 648.341
3
4
[5 empty] | Σ (nb * Pu) = | 648.341
| Gaya geser arah y, |  |  |  |  | Vux = Σ(nb * Pu) - W1 - W2 - W3 = | 605.9568 | kN
D.4. | Nilai momen pada pilecap untuk arah Y
Gaya ultimit maksimum (rencana) tiang bor
| w = | 0.6 | m | Yp = | 0.2 | m
| L2 = | 0.6 | m | Yw1 = | 0.3 | m
|  |  |  | Yw2 = | 0.3 | m
| Ly = | 1.8 | m
| Hp = | 0.4 | m | ΣPumax = | 521.4017 | kN
| KODE | PARAMETER BERAT BAGIAN BETON |  |  | VOLUME | BERAT | MOMEN
|  | b (L2) | h | Panjang (Lx)
|  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (kN) | (kN.m)
| w1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.432 | 0.432 | 0.1296
| w2 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 2.268 | 4.0824 | 1.2247
[5 empty] | Ws = | 4.5144
[6 empty] | Ms = | 1.3543
| Faktor beban ultimit |  |  |  |  | K = | 1.2
| Momen ultimit akibat berat pile cap |  |  |  |  | Mus = K * Ms + 0,5 * L22 * Lx * qU = | 6.8092 | kNm
| Jarak tiang terhadap pusat |  | Lengan thd. Sisi luar dinding |  |  | M = ∑ Pu * Yp
| Y (m) |  | Yp (m) |  |  | (kNm)
| 1 |  |  | Yp1 = Y1 - w / 2 =
| 2 | 0.5 |  | Yp2 = Y2 - w / 2 = | 0.3 |  | 156.4205
| 3 |  |  | Yp3 = Y3 - w / 2 =
| 4 |  |  | Yp4 = Y4 - w / 2 =
| Momen max. pada pile-cap akibat reaksi tiang bor |  |  |  |  | Mp = | 156.4205 | kNm
| Momen ultimit rencana Pile Cap |  |  |  |  | Mur = Mp - Mus = | 149.6113 | kNm
[6 empty] | untuk lebar pile-cap (Lx) = | 1.8 | m
| Momen ultimit rencana per meter lebar |  |  |  |  | Mu = Mur / Lx = | 83.1174 | kNm
E. | KONTROL GESER PADA PILECAP
E.1. | Tinjauan Geser Arah X
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = h - d' = | 0.2715 | m
| Gaya geser arah x, |  |  |  |  | Vux = | 596.8272 | kN
| Lebar bidang geser untuk tinjauan arah x, |  |  |  |  | b = Ly = | 1800 | mm
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = | 271.5 | mm
| Rasio sisi panjang thd. sisi pendek kolom, |  |  |  |  | βc = | 1
| Kuat geser pilecap arah x, |  |  |  |  | Vc = [ 1 + 2 / βc ] * √ fc' * b * d / 6 * 10-3 = | 1338.3601 | kN
[6 empty] | Vc = [ αs * d / b + 2 ] * √ fc' * b * d / 12 = | 1791.9154 | kN
[6 empty] | Vc = 1 / 3 * √ fc' * b * d = | 892.24 | kN
| Diambil, kuat geser pilecap, |  |  |  |  | Vc = | 892.24 | kN
| Faktor reduksi kekuatan geser, |  |  |  |  | φ = | 0.75
| Kuat geser pilecap, |  |  |  |  | φ * Vc = | 669.18 | kN
Kontrol kapasitas geser terhadap gaya geser ultimit arah x,
|  | Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  |  | 669.18 | > | 596.8272 | → | AMAN (OK)
E.2. | Tinjauan Geser Arah Y
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = h - d' = | 0.2715 | m
| Gaya geser arah y, |  |  |  |  | Vuy = | 605.9568 | kN
| Lebar bidang geser untuk tinjauan arah y, |  |  |  |  | b = Lx = | 1800 | mm
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = | 271.5 | mm
| Rasio sisi panjang thd. sisi pendek kolom, |  |  |  |  | βc = | 1
| Kuat geser pilecap arah y, |  |  |  |  | Vc = [ 1 + 2 / βc ] * √ fc' * b * d / 6 * 10-3 = | 1338.3601 | kN
[6 empty] | Vc = [ αs * d / b + 2 ] * √ fc' * b * d / 12 * 10-3 = | 1791.9154 | kN
[6 empty] | Vc = 1 / 3 * √ fc' * b * d * 10-3 = | 892.24 | kN
| Diambil, kuat geser pilecap, |  |  |  |  | Vc = | 892.24 | kN
| Faktor reduksi kekuatan geser, |  |  |  |  | φ = | 0.75
| Kuat geser pilecap, |  |  |  |  | φ * Vc = | 669.18 | kN
Kontrol kapasitas geser terhadap gaya geser ultimit arah y,
|  | Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  |  | 669.18 | > | 605.9568 | → | AMAN (OK)
E.3. | Tinjauan Geser Dua Arah (Pons)
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = h - d' = | 0.2715 | m
| Lebar bidang geser pons arah x, |  |  |  |  | Bx = bc + d = | 0.6715 | m
| Lebar bidang geser pons arah y, |  |  |  |  | By = wc + d = | 1.2715 | m
| Gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom, |  |  |  |  | Puk = | 662.68 | kN
| Luas bidang geser pons, |  |  |  |  | Ap = 2 * ( Bx + By ) * d = | 1.055 | m2
| Lebar bidang geser pons, |  |  |  |  | bp = 2 * ( Bx + By ) = | 3.886 | m
| Rasio sisi panjang thd. sisi pendek kolom, |  |  |  |  | βc = | 1
| Tegangan geser pons, |  |  |  |  | σp = [ 1 + 2 / βc ] * √ fc' / 6 = | 2.7386 | MPa
[6 empty] | σp = [ αs * d / bp + 2 ] * √ fc' / 12 = | 2.1884 | MPa
[6 empty] | σp = 1 / 3 * √ fc' = | 1.8257 | MPa
| Tegangan geser pons yang disyaratkan, |  |  |  |  | σp = | 1.8257 | MPa
| Faktor reduksi kekuatan geser pons, |  |  |  |  | φ = | 0.75
| Kuat geser pons, |  |  |  |  | φ * Vnp = φ * Ap * σp * 103 = | 1444.6853 | kN
Kontrol kapasitas geser pons terhadap gaya geser ultimit pada kolom,
|  | Syarat : | φ * Vnp | ≥ | Puk
|  |  | 1444.6853 | > | 662.68 | → | AMAN (OK)
E.4. | Tinjauan geser pons pada fondasi tiang dalam pojok
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tegangan geser pons yang disyaratkan, |  |  |  |  | σp = | 1.8257 | MPa
| Faktor reduksi kekuatan geser |  |  |  |  | ɸ = | 0.75
| Jarak antara tiang bor arah x |  |  |  |  | X = | 1 | m
| Jarak antara tiang bor arah y |  |  |  |  | Y = | 1 | m
| Jarak tiang bor terhadap tepi |  |  |  |  | a = | 0.4 | m
| r = X/2 = | 0.5 | m
| r = Y/2 = | 0.5 | m |  |  | r = | 0.5 | m
| Tebal bidang kritis geser pons |  |  |  |  | h = hp = | 0.4 | m
| Tebal efektif bidang kritis geser pons |  |  |  |  | d = h - d' = | 271.5 | mm
| Panjang total bidang kritis |  |  |  |  | Lv = [ 2 * (r + a) + π / 2 * r ]*103 = | 2585.3982 | mm
| Luas bidang kritis geser pons |  |  |  |  | Av = Lv * h = | 701935.6014 | mm2
| Gaya geser pons nominal |  |  |  |  | Pn = Av * σv = | 1281.5532 | kN
| Kapasitas geser pons |  |  |  |  | ɸ * Pn = | 961.1649 | kN
| Reaksi ultimit satu tiang bor |  |  |  |  | Pumax = | 324.1705 | kN
Kontrol kapasitas geser pons pada tiang ujung,
|  | Syarat : | ɸ * Pn | > | Pumax
|  |  | 961.1649 | > | 324.1705 | → | AMAN (OK)
F. | PEMBESIAN PILECAP
F.1. | Tulangan Lentur Arah X
| Momen yang terjadi pada pilecap, |  |  |  |  | Mux = | 69.5386 | kNm
| Lebar pilecap yang ditinjau, |  |  |  |  | b = | 1000 | mm
| Tebal pilecap, |  |  |  |  | hp = | 400 | mm
| Jarak pusat tulangan thd. sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 128.5 | mm
| Tebal efektif plat, |  |  |  |  | d = hp - d' = | 271.5 | mm
| Kuat tekan beton, |  |  |  |  | fc' = | 30 | MPa
| Kuat leleh baja tulangan, |  |  |  |  | fy = | 400 | MPa
| Modulus elastis baja, |  |  |  |  | Es = | 200000 | MPa
| Untuk : 17 ≤ fc' ≤ 28 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Untuk : 28 < fc' < 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = 0,85 - 0,05 * ( fc' - 28) / 7 = | 0.83571
| Untuk : fc' ≥ 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Faktor bentuk distribusi tegangan beton, |  |  |  | → | β1 = | 0.83571
Rasio tulangan pada kondisi balance,
[6 empty] | ρb = β1* 0,85 * fc'/ fy * 600 / ( 600 + fy ) = | 0.031966
| Rasio tulangan maksimum, |  |  |  |  | ρmaks = 0,75 * ρb = | 0.023975
| Rasio tulangan minimum, |  |  | syarat 1 : |  | ρmin = √ fc' / ( 4 * fy ) = | 0.0034233
|  |  |  | syarat 2 : |  | ρmin = 1,4 / fy = | 0.0035
| Asumsi faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.85
| Nilai minimum momen rencana, |  |  |  |  | Mn = Mu / φ = | 81.8101 | kN.m
| faktor tahanan momen, |  |  |  |  | Rn = Mn / ( b * d2 ) = | 1.1099
| Rasio tegangan leleh baja dengan kuat tekan efektif beton, |  |  |  |  | m = fy / ( 0,85 *fc' ) = | 15.6863
| Rasio tulangan perlu, |  |  |  |  | ρ = 1 / m * ( 1 - [ 1 - 2 * m * Rn / fy ]0,5 ) = | 0.0028378
Kontrol nilai rasio tulangan perlu,
|  | Syarat : | ρmin | ρ | ρmaks
|  |  | 0.0034233 | 0.0028378 | 0.023975 | → | [ Pakai ρmin ]
| Nilai rasio tulangan pakai, |  |  |  |  | ρ = | 0.0034233
| Luas tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | As = ρ * b * d = | 929.4167 | mm2
| Jarak tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | s = 1 / 4 * π * D2 * b / As = | 305.0609 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = 3 * h = | 1200 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = | 450 | mm
| Jarak sengkang yang harus digunakan, |  |  |  |  | s = | 305.0609 | mm
| Diambil jarak sengkang : |  |  |  |  | s = | 300 | mm
| Digunakan tulangan, |  |  |  |  | 19 | 300
| Luas tulangan terpakai, |  |  |  |  | As = 1 / 4 * π * D2 * b / s = | 945.0958 | mm2
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = As * fy = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = 0,85 * fc' * β1 * c * b = | 21.3107 | kN
| Kesetimbangan gaya dalam, |  |  |  |  | Cc = | Ts
[6 empty] | 21.3107 | 378.0383
| Nilai c berdasarkan persamaan linier, |  |  |  |  | c = | 17.7394 | mm
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = | 378.0383 | kN
Pengecekan hasil perhitungan terhadap asumsi awal,
Syarat untuk tulangan tarik:
|  |  | εs = (d - c)/c * εcu |  | εs-yield = fy / Es
|  |  | 0.042915 | > | 0.002
| Klasifikasi regangan tarik netto, |  |  |  |  | → | Tegangan Terkontrol
| Faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.9
| Kapasitas momen terhadap T, |  |  |  |  | Mn = Cc * (d - β1 * c/2) = | 99.8352 | kN.m
|  | Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  |  | 89.8517 | > | 69.5386 | → | AMAN (OK)
F.2. | Tulangan lentur arah Y
| Momen yang terjadi pada pilecap, |  |  |  |  | Muy = | 83.1174 | kNm
| Lebar pilecap yang ditinjau, |  |  |  |  | b = | 1000 | mm
| Tebal pilecap, |  |  |  |  | hp = | 400 | mm
| Jarak pusat tulangan thd. sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 128.5 | mm
| Tebal efektif plat, |  |  |  |  | d = h - d' = | 271.5 | mm
| Kuat tekan beton, |  |  |  |  | fc' = | 30 | MPa
| Kuat leleh baja tulangan, |  |  |  |  | fy = | 400 | MPa
| Modulus elastis baja, |  |  |  |  | Es = | 200000 | MPa
| Untuk : 17 ≤ fc' ≤ 28 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Untuk : 28 < fc' < 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = 0,85 - 0,05 * ( fc' - 28) / 7 = | 0.83571
| Untuk : fc' ≥ 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Faktor bentuk distribusi tegangan beton, |  |  |  | → | β1 = | 0.83571
Rasio tulangan pada kondisi balance,
[6 empty] | ρb = β1* 0,85 * fc'/ fy * 600 / ( 600 + fy ) = | 0.031966
| Rasio tulangan maksimum, |  |  |  |  | ρmaks = 0,75 * ρb = | 0.023975
| Rasio tulangan minimum, |  |  | syarat 1 : |  | ρmin = √ fc' / ( 4 * fy ) = | 0.0034233
|  |  |  | syarat 2 : |  | ρmin = 1,4 / fy = | 0.0035
| Asumsi faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.85
| Nilai momen maksimum pada daerah tumpuan, |  |  |  |  | Mu = Muy = | 83.1174 | kN.m
| Nilai minimum momen rencana pada daerah tumpuan, |  |  |  |  | Mn = Mu / φ = | 97.7852 | kN.m
| faktor tahanan momen, |  |  |  |  | Rn = Mn / ( b * d2 ) = | 1.3266
| Rasio tegangan leleh baja dengan kuat tekan efektif beton, |  |  |  |  | m = fy / ( 0,85 *fc' ) = | 15.6863
| Rasio tulangan perlu, |  |  |  |  | ρ = 1 / m * ( 1 - [ 1 - 2 * m * Rn / fy ]0,5 ) = | 0.0034075
Kontrol nilai rasio tulangan perlu,
|  | Syarat : | ρmin | ρ | ρmaks
|  |  | 0.0034233 | 0.0034075 | 0.023975 | → | [ Pakai ρmin ]
| Nilai rasio tulangan pakai, |  |  |  |  | ρ = | 0.0034233
| Luas tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | As = ρ * b * d = | 929.4167 | mm2
| Jarak tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | s = 1 / 4 * π * D2 * b / As = | 305.0609 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = 3 * h = | 1200 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = | 450 | mm
| Jarak sengkang yang harus digunakan, |  |  |  |  | s = | 305.0609 | mm
| Diambil jarak sengkang : |  |  |  |  | s = | 300 | mm
| Digunakan tulangan, |  |  |  |  | 19 | 300
| Luas tulangan terpakai, |  |  |  |  | As = 1 / 4 * π * D2 * b / s = | 945.0958 | mm2
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = As * fy = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = 0,85 * fc' * β1 * c * b = | 21.3107 | kN
| Kesetimbangan gaya dalam, |  |  |  |  | Cc = | Ts
[6 empty] | 21.3107 | 378.0383
| Nilai c berdasarkan persamaan linier, |  |  |  |  | c = | 17.7394 | mm
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = | 378.0383 | kN
Pengecekan hasil perhitungan terhadap asumsi awal,
Syarat untuk tulangan tarik:
|  |  | εs = (d - c)/c * εcu |  | εs-yield = fy / Es
|  |  | 0.042915 | > | 0.002
| Klasifikasi regangan tarik netto, |  |  |  |  | → | Tegangan Terkontrol
| Faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.9
| Kapasitas momen terhadap T, |  |  |  |  | Mn = Cc * (d - β1 * c/2) = | 99.8352 | kN.m
|  | Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  |  | 89.8517 | > | 83.1174 | → | AMAN (OK)
F.3. | Tulangan susut
| Rasio tulangan susut minimum, |  |  |  |  | ρsmin = | 0.002
| Luas tulangan susut arah x, |  |  |  |  | Asx = ρsmin* b * d = | 543 | mm2
| Luas tulangan susut arah y, |  |  |  |  | Asy = ρsmin* b * d = | 543 | mm2
| Diameter tulangan yang digunakan, |  |  |  |  | P | 13 | mm
| Jarak tulangan susut arah x, |  |  |  |  | sx = π / 4 * P2 * b / Asx = | 244.4425 | mm
| Jarak tulangan susut maksimum arah x, |  |  |  |  | sx,max = 3 * h = | 1200 | mm
[6 empty] | sx,max = | 450
| Jarak tulangan susut arah x yang digunakan, |  |  |  |  | sx = | 200 | mm
| Jarak tulangan susut arah y, |  |  |  |  | sy = π / 4 * P2 * b / Asy = | 244.4425 | mm
| Jarak tulangan susut maksimum arah y, |  |  |  |  | sy,max = 3 * h = | 1200 | mm
[6 empty] | sy,max = | 450
| Jarak tulangan susut arah y yang digunakan, |  |  |  |  | sy = | 200 | mm
| Digunakan tulangan susut arah x, |  |  |  |  | 13 | 200
| Digunakan tulangan susut arah y, |  |  |  |  | 13 | 200
>
>
<
<
<
<
* (c - d') / c
* c
* c =
<
<
<
<
* (c - d') / c
* c
* c =
P
-
P
-
D
-
D
-

## Result
Dimensi dan penulangan pilecap
Lebar kolom arah x, |  |  |  |  | b = | 0.4 | m
Lebar kolom arah y, |  |  |  |  | w = | 0.6 | m
Tinggi fondasi pilecap, |  |  |  |  | hp = | 0.4 | m
Lebar arah x fondasi pilecap, |  |  |  |  | Lx = | 1.8 | m
Lebar arah y fondasi pilecap, |  |  |  |  | Ly = | 1.8 | m
Tebal selimut beton pada pilecap, |  |  |  |  | ts = | 100 | mm
Elevasi dasar fondasi pilecap, |  |  |  |  | Ev = | 2.5 | m (m.t.a)
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
Penulangan utama arah x, |  |  |  |  | 19 | 300
Penulangan utama arah y, |  |  |  |  | 19 | 300
Penulangan susut arah x, |  |  |  |  | 13 | 200
Penulangan susut arah y, |  |  |  |  | 13 | 200
Rekapitulasi kontrol geser dan geser pons pada pilecap,
Kontrol kapasitas geser pilecap terhadap geser ultimit se arah X,
| Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  | 669.18 | > | 596.8272 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas geser pilecap terhadap geser ultimit se arah Y,
| Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  | 669.18 | > | 605.9568 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas geser pons pilecap terhadap aksial ultimit kolom,
| Syarat : | φ * Vnp | ≥ | Puk
|  | 1444.6853 | > | 662.68 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas geser pons pilecap terhadap aksial fondasi tiang pojok,
| Syarat : | ɸ * Pn | > | Pumax
|  | 961.1649 | > | 324.1705 | → | AMAN (OK)
Rekapitulasi kontrol momen pada pilecap
Kontrol kapasitas momen pilecap terhadap momen ultimit arah X,
| Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  | 89.8517 | > | 69.5386 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas momen pilecap terhadap momen ultimit arah Y,
| Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  | 89.8517 | > | 83.1174 | → | AMAN (OK)
Formasi fondasi tiang dalam
Diameter tiang fondasi dalam pakai, |  |  |  |  | D = | 0.3 | m
Elevasi dasar tiang fondasi dalam dari muka tanah, |  |  |  |  | EV = | 7.5 | m (m.t.a)
Panjang tiang fondasi dalam pakai, |  |  |  |  | L = | 5 | m
Jarak tiang fondasi dalam tepi terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | α = | 0.4 | m
Jumlah baris tiang fondasi dalam, |  |  |  |  | a = | 2
Jumlah kolom tiang fondasi dalam, |  |  |  |  | b = | 2
Jarak antar tiang fondasi dalam, |  |  |  |  | s = | 1 | m
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
( BARIS ) |  |  |  | ( KOLOM )
Susunan tiang fondasi dalam searah y : (Memanjang Jembatan) |  |  |  | Susunan tiang fondasi dalam searah x : (Melintang Jembatan)
No. | Jumlah | y |  | No. | Jumlah | x
| n | (m) |  |  | n | (m)
1 | 2 | -0.5 |  | 1 | 2 | -0.5
2 | 2 | 0.5 |  | 2 | 2 | 0.5
n = | 4 |  |  | n = | 4
Lebar pilecap searah x, | [5 empty] | Lx = | 1.8
Lebar pilecap searah y, | [5 empty] | Ly = | 1.8
Gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang fondasi dalam
Komb. Beban Layan | [5 empty] | MAX | MIN
[5 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 218.8592 | 237.4115
[5 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 80.8611 | -20.6952
Komb. Gempa Arah X | [5 empty] | MAX | MIN
[5 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 324.1705 | 281.1444
[5 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | -30.8277 | -82.8384
Komb. Gempa Arah Y | [5 empty] | MAX | MIN
[5 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 248.9239 | 192.2059
[5 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 42.4858 | -13.2169
Kontrol gaya aksial tiang pada tiang fondasi dalam
|  | Layan |  | Gempa Arah X |  | Gempa Arah Y
|  | ( kN ) |  | ( kN ) |  | ( kN )
pu |  | 599.4405 |  | 586.6855 |  | 582.8195
Pgroup |  | 1959.8697 |  | 1959.8697 |  | 1959.8697
Pu < Pgroup |  | AMAN (OK) |  | AMAN (OK) |  | AMAN (OK)
pumin |  | -20.6952 |  | -82.8384 |  | 42.4858
- Ce * Qs / SF |  | -73.3008 |  | -73.3008 |  | -73.3008
Pmin > - Ce * Qs / SF |  | AMAN (OK) |  | SISA GAYA DILIMPAHKAN |  | AMAN (OK)
pumax |  | 237.4115 |  | 354.4452 |  | 248.9239
Pn |  | 489.9674 |  | 489.9674 |  | 489.9674
Pumax < Pn |  | AMAN (OK) |  | AMAN (OK) |  | AMAN (OK)
D
D
D
-
-
-
D
-

## Report
REPORT OUTPUT EXCEL SPREADSHEET
|  |  | • Nama Program |  | Perencanaan Fondasi Tiang Dalam Struktur Beton Bertulang
|  |  | • Versi |  | 1.00
|  |  | • Penyusun |  | Indra K Raj Suweda
|  |  | • email |  | indrakrajsuweda@gmail.com
A. | DATA PERENCANAAN
A.1. | Data dimensi fondasi pilecap
| Ukuran kolom di atas fondasi pilecap, |  |  |  |  | b = | 0.4 | m
[6 empty] | w = | 0.6 | m
| Tinggi fondasi pilecap, |  |  |  |  | Hp = | 0.4 | m
| Tebal tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | zs = | 2.1 | m
| Tebal bersih selimut beton, |  |  |  |  | ts = | 100 | mm
Berat beban mati dan beban hidup per luas di atas pilecap
|  | Kondisi 1 : (1,0 D + 1,0 L) |  |  |  | qS = | 5 | kN/m2
|  | Kondisi 2 : (1,2 D + 1,6 L) |  |  |  | qU = | 16 | kN/m2
A.2. | Data dimensi fondasi tiang dalam
*Ilustrasi
| Diameter fondasi tiang dalam pakai, |  |  |  |  | D = | 0.3 | m
| Elevasi dasar pilecap dari muka tanah, |  |  |  |  | Elv = | 2.5 | m (m.t.a)
| Elevasi dasar fondasi tiang dalam dari muka tanah, |  |  |  |  | Elv = | 7.5 | m (m.t.a)
| Jarak fondasi tiang dalam tepi terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | a = | 0.4 | m
| Jumlah baris fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | na = | 2
| Jumlah kolom fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | nb = | 2
| Jarak antar fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | s = | 1 | m
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
A.3. | Data material
| Kuat tekan beton, |  |  |  |  | fc' = | 30 | MPa
| Tegangan leleh baja tulangan ulir (deform), |  |  |  |  | fy = | 400 | MPa
| Modulus elastis baja, |  |  |  |  | Es = | 200000 | MPa
| Diameter tulangan utama, |  |  |  |  | D = | 19 | mm
| Diameter tulangan susut, |  |  |  |  | D = | 13 | mm
A.4. | Data berat volume material dan tanah
| Berat volume tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | ws = | 17.2 | kN/m3
| Berat volume beton bertulang, |  |  |  |  | wc = | 24 | kN/m3
A.5. | Data daya dukung fondasi tiang dalam
| Tahanan ultimit ujung fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | QP = | 1250 | kN
| Tahanan ultimit friksi fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | Qs = | 450 | kN
| Safety Factor tahanan ujung tiang, |  |  |  |  | SF = | 3
| Safety Factor tahanan friksi tiang, |  |  |  |  | SF = | 5
B. | INPUT GAYA REAKSI PADA PILECAP BERDASARKAN PROGRAM BANTU
NO. | OUTPUT CASE |  | STEP TYPE | TX | TY | Puk | MX | MY
|  |  |  | KN | KN | KN | KN-m | KN-m
3 | Komb. Beban Ultimit |  | Max |  |  | 662.68
3 | Komb. Beban Layan |  | Max |  |  | 401.1785 | 57.6607 | 80.3374
4 | Komb. Beban Layan |  | Min |  |  | 235.1705 | 50.2593 | 207.8474
5 | Komb. Gempa Arah X |  | Max |  |  | 388.4235 | 126.9393 | 228.0589
6 | Komb. Gempa Arah X |  | Min |  |  | 198.35 | 124.5427 | 239.4401
7 | Komb. Gempa Arah Y |  | Max |  |  | 384.5575 | 73.681 | 132.7571
8 | Komb. Gempa Arah Y |  | Min |  |  | 159.716 | 66.2845 | 139.1383
C. | HASIL PERHITUNGAN PROGRAM BANTU SPREADSHEET
C.1. | Dimensi dan penulangan pilecap
| Lebar kolom arah x, |  |  |  |  | bc = | 0.4 | m
| Lebar kolom arah y, |  |  |  |  | wc = | 0.6 | m
| Tinggi fondasi pilecap, |  |  |  |  | hp = | 0.4 | m
| Lebar arah x fondasi pilecap, |  |  |  |  | Lx = | 1.8 | m
| Lebar arah y fondasi pilecap, |  |  |  |  | Ly = | 1.8 | m
| Tebal selimut beton pada pilecap, |  |  |  |  | ts = | 100 | mm
| Elevasi dasar fondasi pilecap, |  |  |  |  | Elv = | 2.5 | m (m.t.a)
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
| Penulangan utama arah x, |  |  |  |  | 19 | 300
| Penulangan utama arah y, |  |  |  |  | 19 | 300
| Penulangan susut arah x, |  |  |  |  | 13 | 200
| Penulangan susut arah y, |  |  |  |  | 13 | 200
C.2. | Rekapitulasi kontrol geser dan geser pons pada pilecap
Kontrol kapasitas geser pilecap terhadap geser ultimit se arah X,
|  | Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  |  | 669.18 | > | 596.8272 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas geser pilecap terhadap geser ultimit se arah Y,
|  | Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  |  | 669.18 | > | 605.9568 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas geser pons pilecap terhadap aksial ultimit kolom,
|  | Syarat : | φ * Vnp | ≥ | Puk
|  |  | 1444.6853 | > | 662.68 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas geser pons pilecap terhadap aksial fondasi tiang pojok,
|  | Syarat : | ɸ * Pn | > | Pumax
|  |  | 961.1649 | > | 324.1705 | → | AMAN (OK)
C.3. | Rekapitulasi kontrol momen pada pilecap
Kontrol kapasitas momen pilecap terhadap momen ultimit arah X,
|  | Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  |  | 89.8517 | > | 69.5386 | → | AMAN (OK)
Kontrol kapasitas momen pilecap terhadap momen ultimit arah Y,
|  | Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  |  | 89.8517 | > | 83.1174 | → | AMAN (OK)
C.4. | Formasi fondasi tiang dalam
| Diameter fondasi tiang dalam pakai, |  |  |  |  | D = | 0.3 | m
| Elevasi dasar fondasi tiang dalam dari muka tanah, |  |  |  |  | EV = | 7.5 | m (m.t.a)
| Panjang fondasi tiang dalam pakai, |  |  |  |  | L = | 5 | m
| Jarak fondasi tiang dalam tepi terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | a = | 0.4 | m
| Jumlah baris fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | na = | 2
| Jumlah kolom fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | nb = | 2
| Jarak antar fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | s = | 1 | m
*m (m.t.a) : meter dari muka tanah asli
| ( BARIS ) |  |  |  | ( KOLOM )
| Susunan fondasi tiang dalam searah y : (Memanjang Jembatan) |  |  |  | Susunan fondasi tiang dalam searah x : (Melintang Jembatan)
| No. | Jumlah | y |  | No. | Jumlah | x
|  | n | (m) |  |  | n | (m)
| 1 | 2 | -0.5 |  | 1 | 2 | -0.5
| 2 | 2 | 0.5 |  | 2 | 2 | 0.5
| n = | 4 |  |  | n = | 4
| Lebar pilecap searah x, | [5 empty] | Lx = | 1.8
| Lebar pilecap searah y, | [5 empty] | Ly = | 1.8
C.5. | Gaya aksial maksimum dan minimum pada fondasi tiang dalam
Pada bagian ini menunjukan hasil rekapitulasi dari gaya aksial pada fondasi tiang dalam
untuk kondisi maksimum dan minimum pada masing - masing kombinasi beban.
| Komb. Beban Layan | [5 empty] | MAX | MIN
[6 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 218.8592 | 237.4115
[6 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 80.8611 | -20.6952
| Komb. Gempa Arah X | [5 empty] | MAX | MIN
[6 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 324.1705 | 281.1444
[6 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | -30.8277 | -82.8384
| Komb. Gempa Arah Y | [5 empty] | MAX | MIN
[6 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 248.9239 | 192.2059
[6 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 42.4858 | -13.2169
Kontrol gaya aksial tiang pada fondasi tiang dalam
Pada bagian ini menunjukan hasil rekapitulasi dari kontrol gaya aksial pada tiang fondasi
dalam terhadap kapasitasnya untuk masing - masing kombinasi beban.
|  |  | Layan |  | Gempa Arah X |  | Gempa Arah Y
|  |  | ( kN ) |  | ( kN ) |  | ( kN )
| pu |  | 599.4405 | 0 | 586.6855 | 0 | 582.8195 | 0
| Pgroup |  | 1959.8697 | 0 | 1959.8697 | 0 | 1959.8697 | 0
| Pu < Pgroup |  | AMAN (OK) | 0 | AMAN (OK) | 0 | AMAN (OK) | 0
| pumin |  | -20.6952 | 0 | -82.8384 | 0 | 42.4858 | 0
| - Ce * Qs / SF |  | -73.3008 | 0 | -73.3008 | 0 | -73.3008 | 0
| Pmin > - Ce * Qs / SF |  | AMAN (OK) | 0 | SISA GAYA DILIMPAHKAN | 0 | AMAN (OK) | 0
| pumax |  | 237.4115 | 0 | 354.4452 | 0 | 248.9239 | 0
| Pn |  | 489.9674 | 0 | 489.9674 | 0 | 489.9674 | 0
| Pumax < Pn |  | AMAN (OK) | 0 | AMAN (OK) | 0 | AMAN (OK) | 0
D. | ANALISA GAYA AKSIAL PADA FONDASI TIANG DALAM
D.1. | Data beban fondasi
| Komb. Beban Layan |  |  |  |  | MAX | MIN
| Gaya aksial kolom, |  |  |  | Puk-1 = | 401.1785 | 235.1705 | kN
| Momen arah x, |  |  |  | Mux-1 = | 57.6607 | 50.2593 | kN.m
| Momen arah y, |  |  |  | Muy-1 = | 80.3374 | 207.8474 | kN.m
| Komb. Gempa Arah X |  |  |  |  | MAX | MIN
| Gaya aksial kolom, |  |  |  | Puk-x = | 388.4235 | 198.35 | kN
| Momen arah x, |  |  |  | Mux-x = | 126.9393 | 124.5427 | kN.m
| Momen arah y, |  |  |  | Muy-x = | 228.0589 | 239.4401 | kN.m
| Komb. Gempa Arah Y |  |  |  |  | MAX | MIN
| Gaya aksial kolom, |  |  |  | Puk-y = | 384.5575 | 159.716 | kN
| Momen arah x, |  |  |  | Mux-y = | 73.681 | 66.2845 | kN.m
| Momen arah y, |  |  |  | Muy-y = | 132.7571 | 139.1383 | kN.m
| Panjang fondasi tiang dalam, |  |  |  | L = | 5 | m
D.2. | Data susunan fondasi tiang dalam
| ( BARIS ) |  |  |  | ( KOLOM )
| Susunan fondasi tiang dalam searah y : (Memanjang Jembatan) |  |  |  | Susunan fondasi tiang dalam searah x : (Melintang Jembatan)
| No. | Jumlah | y | n * y2 | No. | Jumlah | x | n * x2
|  | n | (m) | (m2) |  | n | (m) | (m2)
| 1 | 2 | -0.5 | 0.5 | 1 | 2 | -0.5 | 0.5
| 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5
| n = | 4 | ∑ y2 = | 1 | n = | 4 | ∑ x2 = | 1
| Lebar pilecap searah x, |  |  |  |  | Lx = | 1.8 | m
| Lebar pilecap searah y, |  |  |  |  | Ly = | 1.8 | m
| Jarak antar tiang pakai: |  |  |  |  | s = | 1000 | mm
| Syarat jarak tiang (jarak antar As): |  |  |  | 2,5 * D | < s < | 4,0 * D
[5 empty] | 750 | < s < | 1200
[6 empty] | KET : | [OK]
| Jarak fondasi tiang dalam tepi terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | a = | 400 | mm
| Syarat jarak tiang (jarak antar As): |  |  |  |  | a > | 1,25D
[6 empty] | a > | 375
[6 empty] | KET : | [OK]
D.3. | Kontrol gaya aksial pada fondasi tiang dalam
| Berat tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | Qs = Lx * Ly * zs * ws = | 117.0288 | kN
Berat beban mati dan hidup di atas pilecap (1,0 D + 1,0 L)
[6 empty] | Q(D+L) = Lx * Ly * q = | 16.2 | kN
| Berat pilecap, |  |  |  |  | Qc-1 = (Lx * Ly * h + 0,25 * π * D2 * L) * wc = | 31.104 | kN
| Berat fondasi tiang dalam, |  |  |  |  | Qc-2 = ( n * 0,25 * π * D2 * L ) * wc = | 33.9292 | kN
Total gaya aksial terfaktor,
[5 empty] | Pu = Puk + 1,0 * (Qs + Q(D+L) + Qc-1 + Qc-2) | MAX | MIN
| Komb. Beban Layan |  |  |  |  | 599.4405 | 433.4325 | kN
| Komb. Gempa Arah X |  |  |  |  | 586.6855 | 396.612 | kN
| Komb. Gempa Arah Y |  |  |  |  | 582.8195 | 357.978 | kN
| Lengan maksimum fondasi tiang dalam searah x thd. pusat, |  |  |  |  | xmax = | 0.5 | m
| Lengan maksimum fondasi tiang dalam searah y thd. pusat, |  |  |  |  | ymax = | 0.5 | m
| Lengan minimum fondasi tiang dalam searah x thd. pusat, |  |  |  |  | xmin = | -0.5 | m
| Lengan minimum fondasi tiang dalam searah y thd. pusat, |  |  |  |  | ymin = | -0.5 | m
D.4. | Gaya aksial maksimum dan minimum pada fondasi tiang dalam,
| KETERANGAN | [5 empty] | KONDISI
| Komb. Beban Layan | [5 empty] | MAX | MIN
[6 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 218.8592 | 237.4115
[6 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 80.8611 | -20.6952
| Komb. Gempa Arah X | [5 empty] | MAX | MIN
[6 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 324.1705 | 281.1444
[6 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | -30.8277 | -82.8384
| Komb. Gempa Arah Y | [5 empty] | MAX | MIN
[6 empty] | pumax = Pu / n + Mux* ymax / ∑y2 + Muy* xmax / ∑x2 = | 248.9239 | 192.2059
[6 empty] | pumin = Pu / n + Mux* ymin / ∑y2 + Muy* xmin / ∑x2 = | 42.4858 | -13.2169
| Jumlah tiang dalam satu baris: |  |  |  |  | na = | 2 | tiang
| Jumlah tiang dalam satu kolom: |  |  |  |  | nb = | 2 | tiang
[6 empty] | φ = arc tan ( D / s ) = | 16.6992
Faktor effisien tiang group:
[6 empty] | Ce = 1 - φ / 90 * ( (na-1)*nb + (nb-1)*na ) / (na*nb) = | 0.81445
Nilai gaya ijin dengan faktor effisien untuk kondisi layan:
[6 empty] | Pijin = QP / FS + QS / FS *Ce = | 489.9674 | kN
| Nilai gaya ijin tiang group kondisi layan: |  |  |  |  | Pgroup = Pijin * n = | 1959.8697 | kN
Komb. Beban Layan
| Syarat : | pu | ≤ | Pgroup
|  | 599.4405 | < | 1959.8697 | → | AMAN (OK)
|  | pumin | > | - Ce * Qs / SF
|  | -20.6952 | > | -73.3008 | → | AMAN (OK)
|  | pumax | ≤ | Pn
|  | 237.4115 | < | 489.9674 | → | AMAN (OK)
Komb. Gempa Arah X
| Syarat : | pu | ≤ | Pgroup
|  | 586.6855 | < | 1959.8697 | → | AMAN (OK)
|  | pumin | > | - Ce * Qs / SF
|  | -82.8384 | < | -73.3008 | → | SISA GAYA DILIMPAHKAN
|  | pumax | ≤ | Pn
|  | 354.4452 | < | 489.9674 | → | AMAN (OK)
Komb. Gempa Arah Y
| Syarat : | pu | ≤ | Pgroup
|  | 582.8195 | < | 1959.8697 | → | AMAN (OK)
|  | pumin | > | - Ce * Qs / SF
|  | 42.4858 | > | -73.3008 | → | AMAN (OK)
|  | pumax | ≤ | Pn
|  | 248.9239 | < | 489.9674 | → | AMAN (OK)
E | NILAI GESER DAN MOMEN ARAH X DAN ARAH Y
E.1. | Nilai geser pada pilecap untuk arah X
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = hp - d' = | 0.2715 | m
| Jarak bid. kritis terhadap sisi luar, |  |  |  |  | cx = ( Lx - b - d ) / 2 = | 0.56425 | m
| Berat beton pilecap, |  |  |  |  | W1 = cx * Ly * hp * wc = | 9.7502 | kN
| Berat tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | W2 = cx * Ly * zs * ws = | 36.6853 | kN
| Berat beban operasional di atas pilecap, |  |  |  |  | W3 = cx * Ly * qS = | 5.0782 | kN
Besar gaya aksial pada fondasi yang berada di bidang kritis,
| Jarak tiang terhadap pusat |  |  | Xi > 0,5 * Lx - Cx |  | Pu | na * Pu
| Xi (m) |  |  |  |  | (kN) | (kN)
1
| 2 |  | 0.5 | YA |  | 324.1705 | 648.341
3
4
[6 empty] | Σ (na * Pu) = | 648.341
| Gaya geser arah x, |  |  |  |  | Vux = Σ(na * Pu) - W1 - W2 - W3 = | 596.8272 | kN
E.2. | Nilai momen pada pilecap untuk arah X
Gaya ultimit maksimum (rencana) tiang bor
| bc = | 0.4 | m | Xp = | 0.3 | m
| L1 = | 0.7 | m | Xw1 = | 0.35 | m
|  |  |  | Xw2 = | 0.35 | m
| Lx = | 1.8 | m
| Hp = | 0.4 | m | ΣPumax = | 521.4017 | kN
| KODE | PARAMETER BERAT BAGIAN BETON |  |  | VOLUME | BERAT | MOMEN
|  | b (L1) | h | Panjang (Ly)
|  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (kN) | (kN.m)
| w1 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.504 | 12.096 | 4.2336
| w2 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 2.646 | 45.5112 | 15.9289
[5 empty] | Ws = | 57.6072
[6 empty] | Ms = | 20.1625
| Faktor beban ultimit |  |  |  |  | K = | 1.2
| Momen ultimit akibat berat pile cap |  |  |  |  | Mus = K * Ms + 0,5 * L12 * Ly * qU = | 31.251 | kNm
| Jarak tiang thdp pusat |  | Lengan thd. Sisi luar dinding |  |  | M = ∑ Pu * Xp
| X (m) |  | Xp (m) |  |  | (kNm)
| 1 |  |  | Xp1 = X1 - b / 2 =
| 2 | 0.5 |  | Xp2 = X2 - b / 2 = | 0.3 |  | 156.4205
| 3 |  |  | Xp3 = X3 - b / 2 =
| 4 |  |  | Xp4 = X4 - b / 2 =
| Momen max. pada pile-cap akibat reaksi tiang bor |  |  |  |  | Mp = | 156.4205 | kNm
| Momen ultimit rencana Pile Cap |  |  |  |  | Mur = Mp - Mus = | 125.1695 | kNm
[6 empty] | untuk lebar pile-cap (Ly) = | 1.8 | m
| Momen ultimit rencana per meter lebar |  |  |  |  | Mu = Mur / Ly = | 69.5386 | kNm
E.3. | Nilai geser pada pilecap untuk arah Y
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = hp - d' = | 0.2715 | m
| Jarak bid. kritis terhadap sisi luar, |  |  |  |  | cy = ( Ly - w - d ) / 2 = | 0.46425 | m
| Berat beton pilecap, |  |  |  |  | W1 = cy * Lx * hp * wc = | 8.0222 | kN
| Berat tanah di atas pilecap, |  |  |  |  | W2 = cy * Lx * zs * ws = | 30.1837 | kN
| Berat beban operasional di atas pilecap, |  |  |  |  | W3 = cy * Lx * qS = | 4.1783 | kN
Besar gaya aksial pada fondasi yang berada di bidang kritis,
| Jarak tiang terhadap pusat |  |  | Yi > 0,5 * Ly - Cy |  | Pu | nb * Pu
| Yi (m) |  |  |  |  | (kN) | (kN)
1
| 2 |  | 0.5 | YA |  | 324.1705 | 648.341
3
4
[6 empty] | Σ (nb * Pu) = | 648.341
| Gaya geser arah y, |  |  |  |  | Vux = Σ(nb * Pu) - W1 - W2 - W3 = | 605.9568 | kN
E.4. | Nilai momen pada pilecap untuk arah Y
Gaya ultimit maksimum (rencana) tiang bor
| w = | 0.6 | m | Yp = | 0.2 | m
| L2 = | 0.6 | m | Yw1 = | 0.3 | m
|  |  |  | Yw2 = | 0.3 | m
| Ly = | 1.8 | m
| Hp = | 0.4 | m | ΣPumax = | 521.4017 | kN
| KODE | PARAMETER BERAT BAGIAN BETON |  |  | VOLUME | BERAT | MOMEN
|  | b (L2) | h | Panjang (Lx)
|  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (kN) | (kN.m)
| w1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.432 | 0.432 | 0.1296
| w2 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 2.268 | 4.0824 | 1.2247
[5 empty] | Ws = | 4.5144 | 0
[6 empty] | Ms = | 1.3543
| Faktor beban ultimit |  |  |  |  | K = | 1.2
| Momen ultimit akibat berat pile cap |  |  |  |  | Mus = K * Ms + 0,5 * L22 * Lx * qU = | 6.8092 | kNm
| Jarak tiang thdp pusat |  | Lengan thd. Sisi luar dinding |  |  | M = ∑ Pu * Yp
| Y (m) |  | Yp (m) |  |  | (kNm)
| 1 |  |  | Yp1 = Y1 - w / 2 =
| 2 | 0.5 |  | Yp2 = Y2 - w / 2 = | 0.3 |  | 156.4205
| 3 |  |  | Yp3 = Y3 - w / 2 =
| 4 |  |  | Yp4 = Y4 - w / 2 =
| Momen max. pada pile-cap akibat reaksi tiang bor |  |  |  |  | Mp = | 156.4205 | kNm
| Momen ultimit rencana Pile Cap |  |  |  |  | Mur = Mp - Mus = | 149.6113 | kNm
[6 empty] | untuk lebar pile-cap (Lx) = | 1.8 | m
| Momen ultimit rencana per meter lebar |  |  |  |  | Mu = Mur / Lx = | 83.1174 | kNm
F. | KONTROL GESER PADA PILECAP
F.1. | Tinjauan geser arah X
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = h - d' = | 0.2715 | m
| Gaya geser arah x, |  |  |  |  | Vux = | 596.8272 | kN
| Lebar bidang geser untuk tinjauan arah x, |  |  |  |  | b = Ly = | 1800 | mm
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = | 271.5 | mm
| Rasio sisi panjang thd. sisi pendek kolom, |  |  |  |  | βc = | 1
| Kuat geser pilecap arah x, |  |  |  |  | Vc = [ 1 + 2 / βc ] * √ fc' * b * d / 6 = | 1338.3601 | kN
[6 empty] | Vc = [ αs * d / b + 2 ] * √ fc' * b * d / 12 = | 1791.9154 | kN
[6 empty] | Vc = 1 / 3 * √ fc' * b * d = | 892.24 | kN
| Diambil, kuat geser pilecap, |  |  |  |  | Vc = | 892.24 | kN
| Faktor reduksi kekuatan geser, |  |  |  |  | φ = | 0.75
| Kuat geser pilecap, |  |  |  |  | φ * Vc = | 669.18 | kN
Kontrol kapasitas geser terhadap gaya geser ultimit arah x,
|  | Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  |  | 669.18 | > | 596.8272 | → | AMAN (OK)
F.2. | Tinjauan geser arah Y
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = h - d' = | 0.2715 | m
| Gaya geser arah y, |  |  |  |  | Vuy = | 605.9568 | kN
| Lebar bidang geser untuk tinjauan arah y, |  |  |  |  | b = Lx = | 1800 | mm
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = | 271.5 | mm
| Rasio sisi panjang thd. sisi pendek kolom, |  |  |  |  | βc = | 1
| Kuat geser pilecap arah y, |  |  |  |  | Vc = [ 1 + 2 / βc ] * √ fc' * b * d / 6 = | 1338.3601 | kN
[6 empty] | Vc = [ αs * d / b + 2 ] * √ fc' * b * d / 12 = | 1791.9154 | kN
[6 empty] | Vc = 1 / 3 * √ fc' * b * d = | 892.24 | kN
| Diambil, kuat geser pilecap, |  |  |  |  | Vc = | 892.24 | kN
| Faktor reduksi kekuatan geser, |  |  |  |  | φ = | 0.75
| Kuat geser pilecap, |  |  |  |  | φ * Vc = | 669.18 | kN
Kontrol kapasitas geser terhadap gaya geser ultimit arah y,
|  | Syarat : | φ * Vc | ≥ | Vux
|  |  | 669.18 | > | 605.9568 | → | AMAN (OK)
F.3. | Tinjauan geser pons dua arah
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Tebal efektif pilecap, |  |  |  |  | d = h - d' = | 0.2715 | m
| Lebar bidang geser pons arah x, |  |  |  |  | Bx = bc + d = | 0.6715 | m
| Lebar bidang geser pons arah y, |  |  |  |  | By = wc + d = | 1.2715 | m
| Gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom, |  |  |  |  | Puk = | 662.68 | kN
| Luas bidang geser pons, |  |  |  |  | Ap = 2 * ( Bx + By ) * d = | 1.055 | m2
| Lebar bidang geser pons, |  |  |  |  | bp = 2 * ( Bx + By ) = | 3.886 | m
| Rasio sisi panjang thd. sisi pendek kolom, |  |  |  |  | βc = | 1
| Tegangan geser pons, |  |  |  |  | σp = [ 1 + 2 / βc ] * √ fc' / 6 = | 2.7386 | MPa
[6 empty] | σp = [ αs * d / bp + 2 ] * √ fc' / 12 = | 2.1884 | MPa
[6 empty] | σp = 1 / 3 * √ fc' = | 1.8257 | MPa
| Tegangan geser pons yang disyaratkan, |  |  |  |  | σp = | 1.8257 | MPa
| Faktor reduksi kekuatan geser pons, |  |  |  |  | φ = | 0.75
| Kuat geser pons, |  |  |  |  | φ * Vnp = φ * Ap * σp * 103 = | 1444.6853 | kN
Kontrol kapasitas geser pons terhadap gaya geser ultimit pada kolom,
|  | Syarat : | φ * Vnp | ≥ | Puk
|  |  | 1444.6853 | > | 662.68 | → | AMAN (OK)
F.4. | Tinjauan geser pons pada fondasi tiang dalam pojok
| Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 0.1285 | m
| Kuat geser pons yang disyaratkan |  |  |  |  | σp = | 1.8257 | MPa
| Faktor reduksi kekuatan geser |  |  |  |  | ɸ = | 0.75
| Jarak antara tiang bor arah x |  |  |  |  | X = | 1 | m
| Jarak antara tiang bor arah y |  |  |  |  | Y = | 1 | m
| Jarak tiang bor terhadap tepi |  |  |  |  | a = | 0.4 | m
| r = X/2 = | 0.5 | m
| r = Y/2 = | 0.5 | m |  |  | r = | 0.5 | m
| Tebal bidang kritis geser pons |  |  |  |  | h = hp = | 0.4 | m
| Tebal efektif bidang kritis geser pons |  |  |  |  | d = h - d' = | 271.5 | mm
| Panjang total bidang kritis |  |  |  |  | Lv = [ 2 * (r + a) + π / 2 * r ]*103 = | 2585.3982 | mm
| Gaya geser pons nominal |  |  |  |  | Pn = Lv * h * σv = | 1281.5532 | kN
| Kapasitas geser pons |  |  |  |  | ɸ * Pn = | 961.1649 | kN
| Reaksi ultimit satu tiang bor |  |  |  |  | Pumax = | 324.1705 | kN
Kontrol kapasitas geser pons pada tiang ujung,
|  | Syarat : | ɸ * Pn | > | Pumax
|  |  | 961.1649 | > | 324.1705 | → | AMAN (OK)
G. | PEMBESIAN PILECAP
G.1. | Tulangan lentur arah X
| Momen yang terjadi pada pilecap, |  |  |  |  | Mux = | 69.5386 | kNm
| Lebar pilecap yang ditinjau, |  |  |  |  | b = | 1000 | mm
| Tebal pilecap, |  |  |  |  | hp = | 400 | mm
| Jarak pusat tulangan thd. sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 128.5 | mm
| Tebal efektif plat, |  |  |  |  | d = hp - d' = | 271.5 | mm
| Kuat tekan beton, |  |  |  |  | fc' = | 30 | MPa
| Kuat leleh baja tulangan, |  |  |  |  | fy = | 400 | MPa
| Modulus elastis baja, |  |  |  |  | Es = | 200000 | MPa
| Untuk : 17 ≤ fc' ≤ 28 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Untuk : 28 < fc' < 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = 0,85 - 0,05 * ( fc' - 28) / 7 = | 0.83571
| Untuk : fc' ≥ 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Faktor bentuk distribusi tegangan beton, |  |  |  | → | β1 = | 0.83571
Rasio tulangan pada kondisi balance,
[6 empty] | ρb = β1* 0,85 * fc'/ fy * 600 / ( 600 + fy ) = | 0.031966
| Rasio tulangan maksimum, |  |  |  |  | ρmaks = 0,75 * ρb = | 0.023975
| Rasio tulangan minimum, |  |  | syarat 1 : |  | ρmin = √ fc' / ( 4 * fy ) = | 0.0034233
|  |  |  | syarat 2 : |  | ρmin = 1,4 / fy = | 0.0035
| Asumsi faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.85
| Nilai minimum momen rencana, |  |  |  |  | Mn = Mu / φ = | 81.8101 | kN.m
| faktor tahanan momen, |  |  |  |  | Rn = Mn / ( b * d2 ) = | 1.1099
Rasio tegangan leleh baja dengan kuat tekan efektif beton,
[6 empty] | m = fy / ( 0,85 *fc' ) = | 15.6863
| Rasio tulangan perlu, |  |  |  |  | ρ = 1 / m * ( 1 - [ 1 - 2 * m * Rn / fy ]0,5 ) = | 0.0028378
Kontrol nilai rasio tulangan perlu,
|  | Syarat : | ρmin | ρ | ρmaks
|  |  | 0.0034233 | 0.0028378 | 0.023975 | → | [ Pakai ρmin ]
| Nilai rasio tulangan pakai, |  |  |  |  | ρ = | 0.0034233
| Luas tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | As = ρ * b * d = | 929.4167 | mm2
| Jarak tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | s = 1 / 4 * π * D2 * b / As = | 305.0609 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = 3 * h = | 1200 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = | 450 | mm
| Jarak sengkang yang harus digunakan, |  |  |  |  | s = | 305.0609 | mm
| Diambil jarak sengkang : |  |  |  |  | s = | 300 | mm
| Digunakan tulangan, |  |  |  |  | 19 | 300
| Luas tulangan terpakai, |  |  |  |  | As = 1 / 4 * π * D2 * b / s = | 945.0958 | mm2
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = As * fy = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = 0,85 * fc' * β1 * c * b = | 21.3107 | kN
| Kesetimbangan gaya dalam, |  |  |  |  | Cc = | Ts
[6 empty] | 21.3107 | 378.0383
| Nilai c berdasarkan persamaan linier, |  |  |  |  | c = | 17.7394 | mm
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = | 378.0383 | kN
Pengecekan hasil perhitungan terhadap asumsi awal,
Syarat untuk tulangan tarik:
|  |  | εs' = (d - c)/c * εcu |  | εs-yield = fy / Es
|  |  | 0.042915 | > | 0.002
| Klasifikasi regangan tarik netto, |  |  |  |  | → | Tegangan Terkontrol
| Faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.9
| Kapasitas momen terhadap T, |  |  |  |  | Mn = Cc * (d - β1 * c/2) = | 99.8352 | kN.m
|  | Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  |  | 89.8517 | > | 69.5386 | → | AMAN (OK)
G.2. | Tulangan lentur arah Y
[6 empty] | Muy = | 83.1174 | kNm
| Lebar pilecap yang ditinjau, |  |  |  |  | b = | 1000 | mm
| Tebal pilecap, |  |  |  |  | hp = | 400 | mm
| Jarak pusat tulangan thd. sisi luar beton, |  |  |  |  | d' = ts + 3/2 * D = | 128.5 | mm
| Tebal efektif plat, |  |  |  |  | d = h - d' = | 271.5 | mm
| Kuat tekan beton, |  |  |  |  | fc' = | 30 | MPa
| Kuat leleh baja tulangan, |  |  |  |  | fy = | 400 | MPa
| Modulus elastis baja, |  |  |  |  | Es = | 200000 | MPa
| Untuk : 17 ≤ fc' ≤ 28 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Untuk : 28 < fc' < 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = 0,85 - 0,05 * ( fc' - 28) / 7 = | 0.83571
| Untuk : fc' ≥ 55 MPa, |  |  |  |  | β1 = | -
| Faktor bentuk distribusi tegangan beton, |  |  |  | → | β1 = | 0.83571
Rasio tulangan pada kondisi balance,
[6 empty] | ρb = β1* 0,85 * fc'/ fy * 600 / ( 600 + fy ) = | 0.031966
| Rasio tulangan maksimum, |  |  |  |  | ρmaks = 0,75 * ρb = | 0.023975
| Rasio tulangan minimum, |  |  | syarat 1 : |  | ρmin = √ fc' / ( 4 * fy ) = | 0.0034233
|  |  |  | syarat 2 : |  | ρmin = 1,4 / fy = | 0.0035
| Asumsi faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.85
| Nilai momen maksimum pada daerah tumpuan, |  |  |  |  | Mu = Muy = | 83.1174 | kN.m
| Nilai minimum momen rencana pada daerah tumpuan, |  |  |  |  | Mn = Mu / φ = | 97.7852 | kN.m
| faktor tahanan momen, |  |  |  |  | Rn = Mn / ( b * d2 ) = | 1.3266
Rasio tegangan leleh baja dengan kuat tekan efektif beton,
[6 empty] | m = fy / ( 0,85 *fc' ) = | 15.6863
| Rasio tulangan perlu, |  |  |  |  | ρ = 1 / m * ( 1 - [ 1 - 2 * m * Rn / fy ]0,5 ) = | 0.0034075
Kontrol nilai rasio tulangan perlu,
|  | Syarat : | ρmin | ρ | ρmaks
|  |  | 0.0034233 | 0.0034075 | 0.023975 | → | [ Pakai ρmin ]
| Nilai rasio tulangan pakai, |  |  |  |  | ρ = | 0.0034233
| Luas tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | As = ρ * b * d = | 929.4167 | mm2
| Jarak tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  | s = 1 / 4 * π * D2 * b / As = | 305.0609 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = 3 * h = | 1200 | mm
| Jarak tulangan maksimum, |  |  |  |  | smax = | 450 | mm
| Jarak sengkang yang harus digunakan, |  |  |  |  | s = | 305.0609 | mm
| Diambil jarak sengkang : |  |  |  |  | s = | 300 | mm
| Digunakan tulangan, |  |  |  |  | 19 | 300
| Luas tulangan terpakai, |  |  |  |  | As = 1 / 4 * π * D2 * b / s = | 945.0958 | mm2
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = As * fy = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = 0,85 * fc' * β1 * c * b = | 21.3107 | kN
| Kesetimbangan gaya dalam, |  |  |  |  | Cc = | Ts
[6 empty] | 21.3107 | 378.0383
| Nilai c berdasarkan persamaan linier, |  |  |  |  | c = | 17.7394 | mm
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, |  |  |  |  | Cc = | 378.0383 | kN
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, |  |  |  |  | Ts = | 378.0383 | kN
Pengecekan hasil perhitungan terhadap asumsi awal,
Syarat untuk tulangan tarik:
|  |  | εs' = (d - c)/c * εcu |  | εs-yield = fy / Es
|  |  | 0.042915 | > | 0.002
| Klasifikasi regangan tarik netto, |  |  |  |  | → | Tegangan Terkontrol
| Faktor reduksi kekuatan gaya momen, |  |  |  |  | φ = | 0.9
| Kapasitas momen terhadap T, |  |  |  |  | Mn = Cc * (d - β1 * c/2) = | 99.8352 | kN.m
|  | Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu
|  |  | 89.8517 | > | 83.1174 | → | AMAN (OK)
G.3. | Tulangan susut
| Rasio tulangan susut minimum, |  |  |  |  | ρsmin = | 0.002
| Luas tulangan susut arah x, |  |  |  |  | Asx = ρsmin* b * d = | 543 | mm2
| Luas tulangan susut arah y, |  |  |  |  | Asy = ρsmin* b * d = | 543 | mm2
| Diameter tulangan yang digunakan, |  |  |  |  | D | 13 | mm
| Jarak tulangan susut maksimum arah x, |  |  |  |  | sx,max = 3 * h = | 1200 | mm
[6 empty] | sx,max = | 450
| Jarak tulangan susut arah x, |  |  |  |  | sx = π / 4 * P2 * b / Asx = | 244.4425 | mm
| Jarak tulangan susut arah x yang digunakan, |  |  |  |  | sx = | 200 | mm
| Jarak tulangan susut arah y, |  |  |  |  | sy = π / 4 * P2 * b / Asy = | 244.4425 | mm
| Jarak tulangan susut arah y yang digunakan, |  |  |  |  | sy = | 200 | mm
| Digunakan tulangan susut arah x, |  |  |  |  | 13 | 200
| Digunakan tulangan susut arah y, |  |  |  |  | 13 | 200
D
D
D
-
-
-
D
-
>
>
* (c - d') / c
* c
* c =
* (c - d') / c
* c =
* c
-
-
D
D
D
-
D
-
<
<
<
<
<
<
<
<